长春工程学院消防安全工作条例

第一章    总  则

第一条    为加强和规范长春工程学院消防安全管理，预防火灾和减轻火灾危害，保护师生员工的人身和学校财产安全，保障学校各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等有关规定，结合学校实际情况，制定本条例。

第二条    学校坚持贯彻“预防为主，防消结合”的方针，将消防安全工作纳入总体规划发展，使其与学校的发展相适应。各学院、各部门应当严格遵守消防法律、法规，履行消防安全职责，保障学校消防安全。

第三条    学校消防安全管理工作实行逐级责任制和岗位责任制。校长作为学校的法人代表，是学校的消防安全责任人，对学校的消防安全工作全面负责。学校主管安全的负责人，是学校消防安全的管理人，对学校消防安全责任人负责。各学院、各单位的行政主要负责人，是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。

第四条    学校任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加有组织的灭火工作的义务。学校所属单位和个人，必须遵守有关消防法规和本规定。

第二章    组织机构

第五条   长春工程学院消防安全工作领导机构由校长领导下的学校安全防火工作委员会和基层各单位防火安全工作领导小组组成。学校安全防火工作委员会办公室设在保卫外，负责日常管理工作。

第六条    学校保卫部门是学校消防安全管理的职能部门，按照国家的消防法规和本规定，对校内各学院、各单位、各部门、各承包单位和个人实施消防监督、检查、管理和火警、火灾事故的处理。并接受公安消防机关的业务指导。

第三章   消防安全责任

第七条    校长作为学校消防安全责任人，负有以下责任：

1. 贯彻执行消防法规，保障学校消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

2. 将消防工作与学校的教学、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

3. 为学校的消防安全提供必要的经费和组织保障；

4. 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

5. 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

6. 代表学校与上级有关单位以及学校所属各单位签订消防安全责任书；

7. 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并根据实际情况适时启动和实施。

第八条    学校主管安全的负责人，作为学校消防安全管理人，负有以下责任：

1. 组织拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

2. 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

3. 组织拟订消防安全工作的资金投入和保障方案；

4. 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

5. 组织实施对学校消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

6. 组织开展对师生员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

7.学校消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

第九条   各学院、各单位的行政主要负责人，作为本单位消防安全责任人，负有以下责任：

1. 制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育；

2. 组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

3. 开展防火检查，消除火灾隐患；

4. 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

5. 保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效；

6. 认真完成学校安排各项消防安全工作。

第十条    保卫部门在学校消防安全工作中，负有以下责任：

1. 在学校消防安全责任人、管理人的领导下和上级公安消防部门的指导下，认真贯彻执行有关消防安全工作的指示精神和规定，检查、督促各部门执行本规定。处理有关消防方面的日常事务；

2. 根据学校防火安全工作的特点，制定消防安全宣传、教育、培训计划；开展多种形式的消防安全宣传教育，普及消防安全知识；开展灭火演练；

3. 定期对全校进行防火监督、检查，发现隐患要登记并及时报告学校消防安全管理人。重大隐患要及时向消防部门报告并协助单位及时解决；

4. 根据学校消防安全工作需要，对消防设施、器材、标志的配备、更换、维修等做出规划，提出专项经费预算；

5. 定期向学校消防安全责任人和管理人报告学校消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题；

6. 加强重点部位的管理，负责建立和完善消防档案；

7. 发生火灾应组织人员进行扑救，协助有关部门进行火灾事故的调查和处理；

8. 对违反消防安全管理规定的行为，依照有关规定进行批评教育和处罚。

第十一条    租赁、承包或者受委托经营、管理的单位和个人应当遵守本规定，在其使用、管理范围内履行消防安全职责，学校应当与使用单位、租赁、承包单位或个人签订消防安全责任书或在租赁、承包、委托经营合同中，明确双方的消防安全责任，落实安全责任制，未明确的，由房屋使用人负责。

第十二条    对于有两个以上单位使用的建筑物，各使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任，可以委托统一管理。

第四章    管理制度

第十三条    下列范围的单位是学校消防安全重点单位，应当按照本规定的要求，实行严格管理：

1. 教学楼、学生公寓；

2. 重要的科研单位、珍贵的文史资料库、生物标本室及有实验室的单位；

3. 体育场(馆)、食堂、超市、公共娱乐场所等公众聚集场所(以下统称公众聚集场所)；

4. 图书馆、大学生活动中心、档案馆、校医院；

5. 易燃易爆化学物品的使用单位；三级建筑使用单位；

第十四条    学校公众聚集场所应当在具备下列消防安全条件后，方可使用：

1. 依法办理建筑工程消防设计审核手续，并经消防验收合格；

2. 建立健全消防安全组织，消防安全责任明确；

3. 建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

4. 教职员工经过消防安全培训；

5. 建筑消防设施齐全、完好有效；

6. 制定灭火和应急疏散预案。

第十五条    校内举办集会、晚会、体育比赛等具有火灾危险的大型活动，主办或者承办单位应当在具备消防安全条件后，向保卫部门申报，经有关部门检查合格后，方可举办。

第十六条    各学院、各单位应当按照国家有关规定和学校的有关文件，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和消防安全的操作保障规程，并公布执行。

第十七条    学校确定为消防安全重点的部位，应当设置明显的防火标志，实行严格管理。

第十八条    各学院、各单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和具体动火人员应当到保卫部门办理审批手续，经保卫部门审批后，在确保安全的情况下，方可进行。

六级以上大风天禁止室外一切用火。

第十九条   各学院、各单位应当保障疏散通道、安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。严禁下列行为：

1. 占用疏散通道；

2. 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；

3. 在教学、生产、营业、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；

4. 改变消防设施的用途；

5. 毁坏消防设施和器材；

6. 其它影响消防安全的行为。

第二十条    各学院、各单位应当遵守国家有关消防管理规定，对易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、运输或者销毁实行严格的消防安全操作规程和消防安全管理。

第二十一条   凡校内新建、改建、扩建和装修的工程，应报学校保卫部门审核，并由消防管理机构进行建审，经消防管理机构批准的，方可动工。

第二十二条    遇有学校发生火情、火险或火灾时，应当立即实施灭火和适时启动紧急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救及时疏散人员。任何单位、人员都应当无偿为报火警提供便利，不得谎报火情或者有意延误、阻挠报警。

第二十三条   学校内各单位应当按照下列分工，对消防设施、设备和器材定期进行检查维修：

1. 消防给水管网、地下消火栓及建筑物内的消防给水设施由后勤管理部门负责；

2. 公共场所的消防设备（消防箱、水带、水枪）、灭火器材和建筑物上的避雷设施，由保卫部门负责；

3. 配备到各单位的消防设备、灭火器材的保管，由使用单位负责，要有固定位置、明显标志，不准随便移动。检查维修由学校保卫部门负责；

4. 火灾报警、固定灭火、防排烟等消防设施由使用单位负责，应当定期检测、调试、维护和更换。未经学校保卫部门、公安消防机构同意不得擅自停用。

第五章    防火检查

第二十四条   学校消防安全重点部位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位。巡查的内容应当包括：

1. 用火、用电有无违章情况；

2. 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

3. 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

4. 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

5. 消防安全重点部位的人员在岗情况；

6. 其它消防安全情况。

第二十五条    学校应当至少每季度组织进行一次全校范围防火安全检查，各有关单位应当每月进行一次防火安全自查。检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签字。检查的内容应当包括：

1. 消防安全制度、消防安全责任落实情况，消防安全宣传教育开展情况；

2. 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

3. 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口、消防车通道、消防水源、灭火器材配置及有效情况；

4. 消防安全重点部位的管理情况，易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

5. 消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况，重点工种人员以及其他师生员工消防知识的掌握情况。

6. 用火、用电有无违章情况；

7. 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

8. 防火巡查情况；

9. 其他需要检查的内容。

第二十六条    各学院、各单位要对自己区域内的消防设施加强管理，保卫部门应当按照消防设施检查维修保养有关规定，定期对学校公共消防设施检查和维修保养。

第二十七条    学校根据消防法规的有关规定，配备相应的消防装备、器材，定期对灭火器材进行维修保养和维修检查。承包、租赁、建筑工程等单位的消防设施自行配置。

第六章    火灾隐患整改

第二十八条    各学院、各单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

第二十九条    对下列违反消防安全规定的行为，保卫部门应当责成有关人员当场改正并督促落实：

1. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

2. 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的，常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

3. 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

4. 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

5. 违章使用电器、乱拉临时线路、违章使用熔断保险装置的，未经批准使用电炉类电器、电加热器的，未经批准焚烧废旧物品和落叶垃圾的;

6. 违章关闭消防设施、切断消防电源的；

7. 其它可以当场改正的行为。

第三十条     对不能当场改正的火灾隐患，保卫部门及时将存在的火灾隐患向所在单位的消防安全责任人报告，提出整改方案，下发消防隐患整改通知书。所在单位的消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

第三十一条    在火灾隐患未消除之前，所在单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产、停业、停用整改。

火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录以书面形式报所在单位消防安全责任人签字确认后存档备查，同时应报送保卫部门备案。单位确无能力解决的重大火灾隐患，应当提出解决方案并及时向学校和有关部门提出书面报告。

第三十二条   对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，所在单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报保卫部门备案，并送公安消防管理机构。

第七章    消防安全宣传教育和培训

第三十三条    学校及各学院各单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。各学院各单位对师生员工应当至少每年进行一次消防安全培训，培训的内容应当包括：

1. 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

2. 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

3. 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

4. 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对教职员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。各单位应当组织新上岗和进入新岗位的教职员工进行上岗前的消防安全培训。

新生的消防安全教育和培训工作将由学校纳入正常的教学计划，由保卫部门实施。

第三十四条    公众聚集场所在营业、活动期间，应当通过广播、闭路电视、张贴图画等形式向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

第三十五条    下列人员应当接受消防安全专门培训：

1. 单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

2. 专、兼职消防管理人员；

3. 消防控制室的值班、操作人员和特别工种人员；

4. 其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

第三十六条    学校和各学院、各单位应制定灭火和应急疏散预案。包括下列内容：

1 .组织机构；

2. 报警和接警处置程序；

3. 应急疏散的组织程序和措施；

4. 扑救初期火灾的程序和措施；

5. 通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

第三十七条    学校消防安全重点部位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他学院单位应当结合本学院单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

第三十八条     预防和扑救火灾，是全校师生员工的共同责任。 学校宣传、教学、学生、工会、共青团等部门及各学院，应当采取多种形式，做好防火安全宣传教育工作，并将防火安全知识纳入教学、培训内容，提高 广大师生员工的防火安全意识．

第八章    奖惩制度

第三十九条    对在消防安全工作中成绩突出的集体和个人，学校或学院、单位给予表彰奖励；对发现火险隐患、火警及时报告并采取有效措施未酿成火灾事故者，由学校通报嘉奖，对积极采取措施，及时消除隐患或在扑救火灾中表现积极、事迹突出者，给予记功或物质奖励。

第四十条    年度消防安全工作未达标的单位不得评为先进单位，消防安全责任人和消防安全管理人及有关消防安全员不得评为先进工作者。

第四十一条  对违反本规定，有下列行为之一的，尚不构成犯罪，根据情节对其消防安全责任人或消防安全管理人以及直接责任人处50元以上10000元以下罚款，罚款上缴学校财务。

1. 营业性场所对火灾隐患不及时消除的；不按照国家有关规定，配置消防设施和器材的；不能保障疏散、安全出口畅通的；

2. 违反规定生产、使用、储存、运输或者销毁易燃易爆等危险物品的；

3. 校内新建、改建、扩建和装修工程，未经市消防管理机构审核或者经审核不合格，擅自施工的；

4. 未经报审和消防安全检查，擅自举办集会、晚会等具有火灾危险的大型活动的；

5. 指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业，尚未造成严重后果的；

6. 埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道、在工作时间段将安全出口上锁的，或者偷窃、毁坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的；

7. 有重大火灾隐患，经消防管理机构、保卫部门通知，逾期不改正的；

8. 火灾扑灭后，为隐瞒起火原因、推卸责任，故意破坏现场或者伪造现场，尚不够成犯罪的；

9. 施工人员不按防火设计要求进行施工，引发火险、火灾的；

10. 防火工作负责人不认真履行职责，未落实有关规章制度，教育管理不力，未及时整改火险隐患，致使发生火险、火灾的；

11. 值班人员失职或擅离职守，责任区发生火险、火灾的；

12. 违反消防安全制度和有关操作规程，引发火灾的；

13. 违反用火用电管理规定的行为；

14. 其它违反消防管理规定的行为；

第四十二条      对违反本规定、玩忽职守造成火灾者，要逐级追究责任，视情节轻重分别给予经济制裁或行政处分，构成犯罪的移交司法机关追究责任。

第九章      附  则

第四十三条   本条例适用于校内各单位及所属人员，包括在本校住宿、工作、学习、施工的集体和个人。

第四十四条   本条例解释权属于学校消防安全委员会。

第四十五条   本条例自校长办公会讨论通过之日起施行。

长春工程学院

保卫（部）处

2010年4月17日