消防知识试题

一、判断题：（每题1分、共计30分）

1、要使可燃物着火不必有充足的氧气就可燃烧。（ ）

2、所有的火灾刚开始时都是小火，随着火灾的发展输出的热量越大，火灾蔓延的速度和范围也愈大，所以扑灭初起火灾最容易的。（ ）

3、使用手提式灭火器顺序为：拔出保险销拉环、将喷嘴对准火源根部、人站在上风口、用手压住提手（压把）、这时灭火剂即可喷出。（ ）

4、消防器材、装备设施、不得用于与消防和抢险救援工作无关的事项。（ ）

5、火灾发生时烟雾太浓可大声呼叫或晃动鲜艳的衣物以引起救援者的注意。（ ）

6、防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃生。（ ）

7、用二氧化碳扑救室内火灾后，应先打开门窗通风，然后人再进入这是为了以防窒息。（ ）

8、室外消防栓是供消防车，清洗马路、公共绿化的供水设备。（ ）

9、对个人来说，思想麻痹，存在侥幸心理，导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。（ ）

10、精神病人放火，没有人需负责任。（ ）

11、消防应急灯、安全标志灯不应昼夜24小时不间断通电，这样，太浪费电了，也没这个必要。（ ）

12、手动报警器不可随便按动。（ ）

13、从火场出来后，可返回去取贵重物品或钱票。（ ）

14、大学生宿舍楼安装限电装置，是为了控制学生违章使用大功率电器，预防火灾发生。（ ）

15、可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。（ ）

16、若宿舍门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾等堵塞门缝，在室内等待救援。（ ）

17、二氧化碳灭火器使用不当，可能会冻伤手指。（ ）

18、高层住宅发生火灾，逃生的最佳方法是乘坐电梯。（ ）

19、使用室内消火栓时，按逆时针方向旋转消火栓手轮，即可有水喷出。（ ）

20、电闸保险盒上的保险丝熔断后，可以有铜丝或铁丝替代。（ ）

21、物质的燃点越低、越不容易引起火灾。（ ）

22、可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。（ ）
23、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。（ ）
24、消防通道的宽度不应小于3.5米。（ ）
25、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。（ ）
26、发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。( )

27、火场上扑救原则是先物后人、先重点后一般、先消灭后控制。（ ）

28、灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。( )  
29、一氧化碳的爆炸极限是12.5%～74.5%,也就是说,一氧化碳在空气中的浓度小于12.5%时,遇明火时，这种混合物也不会爆炸。( )

30.用水直接喷射燃烧物进行灭火,属于冷却法灭火。( )  
二、单项选择题（每题1分，共40分）

31、我国消防宣传活动日是每年的(   )。

【A】11月9日    【B】1月19日    【C】9月11日

32、我国目前通用的火警电话是(  )。

【A】911    【B】119    【C】110

33、《中华人民共和国消防法》自(   )起施行。

【A】1997年   【B】1998年    【C】2001年

34灭火的基本方法有（  ）种。【A】.1 【B】 2【C】 .3 【D】.4                     35.用灭火器进行灭火的最佳位置是（  ）

【A】下风位置 【B】上风或侧风位置【C】.离起火点10米以上的位置

【D】离起火点10米以下的位置

36.燃烧是一种放热发光的(   )反应。 【A】  .物理  【B】 化学  【C】 .生物

37、火灾事故划分为(  )个等级。【A】2个    【B】3个    【C】4个

38、消防车和消火栓的颜色是(  )。【A】白色   【B】黄色    【C】红色

39.下列(   )物质是点火源? 【A】.电火花【B】.纸【C】.空气

40.火灾等级标准划有(  )等级。  【A】 一 【B】二 【C】 三。

41、干粉灭火器多长时间检查一次（   ）。【A】  半年 【B】 .一年 【C】 .三个月 【D】 .两年

42、在火灾事故中死亡(   )人以上的为特大火灾【A】10【B】20【C 30【D】50

43、火场逃生的原则是 (   ) 。
【A】抢救国家财产为上           【B】先带上日后生活必需钱财要紧

【C】安全撤离、救助结合         【D】逃命要紧

44、火灾中引起人员大量伤亡的主要原因是(   )
【A】相互挤压致死      【B】吸入烟气窒息死亡     【C】被火烧死

45、物质在空气中发生缓慢氧化和燃烧的共同点是(  )。

【A】放出热量      【B】发光     【C】达到着火点     【D】必须都是气体

46、点燃的火柴竖直向上，火柴杆不易继续燃烧，其原因是(  )。

【A】火柴杆温度达不到着火点      【B】火柴杆着火点高

【C】火柴杆潮湿，不易继续燃烧    【D】火柴杆接触的氧气少

- 火灾中死亡的人有80%以上属于(   )【A】.被火直接烧死【B】.烟气窒息致死【C】跳楼或惊吓致死

48、火灾初起阶段是扑救火灾(   )的阶段。

【A】最不利   【B】最有利   【C】较不利

49、在火灾或者日常生活中，如被烧、烫伤最有效的应急方法是（  ）.

【A】用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施    【B】立即包扎    【C】就近送医院

50、当遇到火灾时，要迅速向（  ）逃生。

【A】着火相反的方向    【B】安全出口的方向     【C】人员多的方向

51、灭火器的压力表指针指在(   )位置时，压力为正常。

【A】红区       【B】黄区      【C】绿区

52、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰(   )喷射。

【A】上部       【B】中部      【C】根部

53、下列(   )是扑救精密仪器火灾的最佳选择。   
【A】二氧化碳灭火剂    【B】干粉灭火剂     【C】泡沫灭火剂

54、液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体,遇到点火源时,发生一闪即灭的现象称为(   )。  
【A】爆炸       【B】蒸发      【C】闪燃

55、下列(   )着火不能用水扑灭?。

【A】棉布、家具     【B】金属钾、钠     【C】木材、纸张

56、所居住的高层建筑发生火灾时，居住的学生可通过什么方法逃生？（   ）

【A】乘坐电梯     【B】向楼顶奔跑    【C】从窗口跳出     【D】从安全通道有秩序下楼

57、烟头中心温度可达(   )，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。
【A】100～200℃   【B】200～300℃    【C】700～800℃

58、学生宿舍不能乱拉电线、乱接电源、违章使用电器、生火做饭、乱扔烟头，主要目的是切断着火的什么条件？(   )

【A】可燃物       【B】助燃物        【C】着火源       【D】易燃物

59、采取恰当措施，使燃烧因缺乏氧气而停止，这种方法叫做什么？(   )

【A】隔离法       【B】窒息法        【C】冷却法       【D】抑制法

60、可以用水扑灭的火灾是下列哪种物质？(   )

【A】油类起火      【B】酒精起火     【C】电器起火     【D】棉被起火

61.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的(   )【A】.上部【B】.中部【C】.根部

62、检查燃气用具是否漏气时，通常采用(   )来寻找漏气点。   
【A】划火柴        【B】肥皂水       【C】闻气味

63、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(   )。  
【A】就地打滚      【B】用厚重衣物覆盖压灭火苗    【C】迎风快跑

64、电脑着火了,应怎么办？(  )。    
【A】迅速往电脑上泼水灭火          【B】拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

【C】拿楼道上的干粉灭火器灭火      【D】马上拨打火警电话,请消防队来灭火

65.以下对报警电话描述不正确的是(  )。 【A】.119报警电话是免费的【B】发生火灾时任何人都可以无偿拨打119  【C】.为了演练,平时可以拨打119.

66、用灭火器进行灭火的最佳位置是（   ）。
【A】下风位置                【B】离起火点10米以上的位置

【C】上风或侧风位置          【D】离起火点10米以下的位置

67、可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的（   ）. 
【A】爆炸极限　　 【B】爆炸浓度极限      【C】爆炸上限　 　【D】爆炸下限

68、在宇宙飞船上划燃火柴，火焰会立即熄灭，这是因为(   )。

【A】氧气不够                      【B】在失重的情况下空气不对流

【C】火柴潮湿，不易燃烧            【D】宇宙飞船上温度低，达不到着火点

69、如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先? (   ) 
【A】找寻适合的灭火器扑救    【B】将有开关的电源关掉    【C】大声呼叫

70、火场中防止烟气危害最简单的方法是(   )。

【A】跳楼或窗口逃生      【B】大声呼救    【C】用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生

三、多项选择题（每题2分，共30分）

71、火灾事故分为哪些等级？（   ） 
【A】一般火灾     【B】重大火灾      【C】特大火灾     【D】重特大火灾

72、造成火灾的三个条件是什么？（   ）

【A】可燃物       【B】风      【C】助燃剂     【D】着火源

73、灭火的基本方法有(    )。

【A】窒息灭火法    【B】冷却灭火法    【C】隔离灭火法   【D】抑制灭火法

74、使用ABC类干粉灭火器可以扑灭以下哪几类火灾？（      ）

【A】含碳固体火灾    【B】可燃液体火灾    【C】可燃气体火灾    【D】金属火灾

75、灭火器出现下列（     ）情形，必须报废。

【A】筒体严重锈蚀的    【B】筒体严重变形的

【C】被火烧过的        【D】无生产厂名称和出厂年月的

76、停电时，该怎么办？（     ）。
【A】要尽可能用应急照明灯照明     【B】要及时关闭电源开关或拔掉插头
【C】要采用有玻璃罩的油灯         【D】可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用

77、电器设备引起火灾的原因是什么？（     ）

【A】短路       【B】用电量小     【C】超负荷     【D】电线老化

78、高层学生宿舍火灾有以下哪几个特点？（    ）

【A】火势蔓延快             【B】学生数量大，疏散用时长

【C】被困学生逃生困难       【D】消防灭火困难

79、高层楼上发生火灾时，我们不应该做什么？（    ）

【A】乘坐电梯     【B】从楼梯逃生    【C】跳楼    【D】到窗户呼救

80、发生火灾后，如何逃生?（     ）

【A】发生火灾后，应选择电梯逃生

【B】逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热虑毒的作用。

【C】在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离。

【D】楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生。

81、遭遇火灾脱险的不正确的方法是(    ) 
【A】在平房内关闭门窗，隔断火路，等待救援  
【B】使用电梯快速脱离火场 
【C】利用绳索等，顺绳索滑落到地面  
【D】必须跳楼时要尽量缩小高度，做到双脚先落地。

82、预防学生宿舍火灾，应注意以下哪几条？（    ）

【A】不在宿舍使用“热得快”等违章电器           【B】不在宿舍使用酒精炉

【C】不躺卧吸烟和乱扔烟头，最好不在宿舍抽烟     【D】离开宿舍时拔下电源插头

83、报火警时，应注意以下哪几条？（     ）

【A】讲清着火的单位或地点         【B】讲清火险所处的楼号、楼层

【C】尽可能讲清着火物质           【D】讲清报警人的姓名和电话

84、遭遇火险正确脱险方法有下面的哪几条？（     ）

【A】用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

【B】披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

【C】用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

【D】身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

85、电褥子是用电热线和普通棉纺织布做成的，如果使用不当很容易发生火灾，使用中应注意以下哪几个环节？（      ）

【A】不可长期通电使用      【B】不可折叠使用

【C】不可用水洗            【D】不可在弹性和伸缩性较大的床上使用

消防知识题答案

单位：　　　　　　姓名：　　　　　　　分数：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  |  |  |  |